電離箱サーベイメータ

型式：ICS-321

簡易取扱説明書

〜測定の流れ〜

液晶画面下の５つのボタンのうち一番左のボタンを、画面に文字が

表示されるまで長押しし、電源を入れる。（約３秒程度）

↓

電源が入り、続いて装置の自己診断モートに入ります

（自動で想定の状態をチェックします）	約５秒

↓

ゼロ点調整モードに入ります

（自動でゼロ点を調節します）

疑似アナログメータが右端に到達するまで“ZERO”と表示

↓

装置状態が安定するまで“WAIT”と数値の交互点滅　	約１分〜

ご注意：装置の性質上、電源投入から測定状態に入るまで１分以上掛かる場合が有ります。

↓

測定状態

（数値の点滅が終わり、“0.0”で安定すれば測定可能です）

〜測定モードの切り替え方法〜

測定対象に合わせて測定モード（単位）を切り替えます。

連続して放射線（X線）が発生している場合（透視 等）→　Sv/h

瞬間的に放射線（X線）が発生している場合（ばく写 等）→　Sv

次の順番でボタンを押すと切り替わります。

FUNCTION→MEMORY→LIGHT→MEMORY→FUNCTION

ご注意：ボタンはゆっくり操作して下さい。

↓

測定終了

一番左のボタンを長押しし、電源を切る。

注意事項

このサーベイメータは、装置の特性上、静電気に敏感に反応します。

稀に静電気により誤計数する事が有りますが、故障では有りません。